	СОГЛАСОВАНО
Исполнитель 

__________________________  

_____________________________

______________________________

	УТВЕРЖДАЮ 

Ректор РГП «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК, 

академик НАН РК
_________________ Газалиев А.М.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации 
«Капитальный ремонт столовой  РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет МОН РК»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	РГП «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК

	2
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3
	Наименование объекта
	Столовая 

	4
	Район проектирования и строительства
	Г.Караганда, р-н имени Казыбек би,  ул.Терешкова, д. 38/1

	5
	Срок окончания проектирования
	Второй квартал 2015г.

	6
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	7
	Стадийность проектирования
	Одностадийное: рабочий проект

	8
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется

	9
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	II кат. Нормальный

	10
	Особые условия:
	· Замер с выездом на объект для выполнения технического заключения и обследования технического состояния;

· Разработка  рабочей документации;

· Составление сметной документации в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены 2015 года, с прохождением государственной экспертизы  и получением положительного заключения.

	11
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе назначение, параметры и характеристики (этажность,  вместимость, пропускная способность). 
	Согласно техпаспорта: 

· Число этажей                    2;

· Год постройки            1970;

· Площадь застройки 1371,1 м2;
· Общая площадь        2342,8 м2; 

· Основная площадь   2092,5  м2;

· Наружные и внутренние стены кирпичные;



	12
	Данные в области нормирования
	При проектировании руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, требованиями соответствующих СНиП, правил и других нормативных документов по вопросам архитектуры и строительства.

	13
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания

	Отделку здания выполнить по результатам общего визуального осмотра, описание основных дефектов и повреждений предоставленных в техническом заключении. 

	14
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Согласно СНИП

	15
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Выполнить замену  электрооборудования, водопровод и канализация, системы отопления и вентиляции, а так же оборудования согласно выявленным дефектам по техническому заключению.

	16
	Выделение очередей пусковых комплексов
	Не требуется

	17
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Предусмотреть мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	18
	Требования по энергосбережению
	Предусмотреть мероприятия по энергосбережению

	19
	Состав рабочего проекта, согласование, выдача и утверждение
	Согласно требований СНиП РК 1.02-01-2007*  «Инструкция  о порядке согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство». Проект согласовать Заказчиком и с государственными инспектирующими органами в соответствии с действующим законодательством РК и получить положительное заключение Государственной экспертизы 



	20
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Рабочий проект выдать в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в электроном виде - диск формата CD-R/  DVD-R


Директор ДВР





 С.К.Адилбаев
